| г.Орск Таблица 5.1.1 |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примечание |
| N мкр-на | Наименованиние расхода |  |  |  | ср.сут. м3/сут. | Годовое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час | ср.сут. м3/сут | Годовое т.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9371 | 350 | 3279,85 | 1197,14 | 4263,81 | 300,24 | 3279,85 | 1197,14 | 4263,81 | 300,24 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 327,99 | 119,71 | 327,99 | 69,29 | 163,99 | 58,86 | 163,99 | 34,65 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 9371 | 60 | 92,43 | 33,74 | 562,26 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3700,27 | 1350,59 | 5154,06 | 369,57 | 3443,84 | 1256,00 | 4427,80 | 334,89 |  |
| 2 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 3953 | 350 | 1383,55 | 504,99 | 1798,62 | 146,14 | 1383,55 | 504,99 | 1798,62 | 146,14 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 138,36 | 50,50 | 138,36 | 33,73 | 69,18 | 25,25 | 69,18 | 16,87 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 3953 | 60 | 38,99 | 14,23 | 237,18 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1560,90 | 569,72 | 2174,16 | 179,87 | 1452,73 | 530,24 | 1867,80 | 163,01 |  |
| 3 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9256 | 350 | 3239,60 | 1182,45 | 4211,48 | 296,56 | 3239,60 | 1182,45 | 4211,48 | 296,56 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 323,96 | 118,25 | 323,96 | 68,44 | 161,98 | 59,18 | 161,98 | 34,22 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 9256 | 60 | 91,29 | 33,32 | 555,36 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3654,85 | 1334,02 | 5090,80 | 365,00 | 3401,58 | 1241,63 | 4373,46 | 330,78 |  |
| 4 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 20273 | 350 | 7095,55 | 2589,88 | 9224,22 | 599,57 | 7095,55 | 2589,88 | 9224,22 | 599,57 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 709,56 | 258,99 | 709,56 | 138,36 | 354,78 | 124,50 | 354,78 | 69,18 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 20273 | 60 | 199,95 | 72,98 | 1216,38 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8005,06 | 2921,85 | 11150,16 | 737,93 | 7450,33 | 2714,38 | 9579,00 | 668,75 |  |
| 5 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9724 | 350 | 3403,40 | 1242,24 | 4424,24 | 311,54 | 3403,40 | 1242,24 | 4424,24 | 311,54 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 340,34 | 124,22 | 340,34 | 71,90 | 170,17 | 62,11 | 170,17 | 35,95 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 9724 | 60 | 95,91 | 35,01 | 583,44 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3839,65 | 1401,47 | 5348,02 | 383,44 | 3573,57 | 1304,35 | 4594,41 | 347,49 |  |
| 6 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 5027 | 350 | 1759,45 | 642,20 | 2287,29 | 179,65 | 1759,45 | 642,20 | 2287,29 | 179,65 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 175,95 | 64,22 | 175,95 | 41,46 | 87,98 | 32,11 | 87,98 | 20,73 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 5027 | 60 | 49,58 | 18,10 | 301,62 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1984,98 | 724,52 | 2764,86 | 221,11 | 1847,43 | 674,31 | 2379,27 | 200,38 |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9233 | 350 | 3231,55 | 1179,52 | 4201,02 | 295,82 | 3231,55 | 1179,52 | 4201,02 | 295,82 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 323,16 | 117,95 | 323,16 | 68,27 | 161,58 | 58,98 | 161,58 | 34,14 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 9233 | 60 | 91,07 | 33,24 | 553,98 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3645,78 | 1330,71 | 5078,16 | 7122,82 | 3393,13 | 1238,50 | 4362,60 | 329,95 |  |
| 8 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 5877 | 350 | 2056,95 | 750,79 | 2674,03 | 202,78 | 2056,95 | 750,79 | 2674,03 | 202,78 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 205,70 | 75,08 | 205,70 | 46,80 | 102,85 | 37,54 | 102,85 | 23,40 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 5877 | 60 | 57,96 | 21,16 | 352,62 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2320,61 | 847,03 | 3233,35 | 249,58 | 2159,80 | 788,33 | 2776,88 | 226,18 |  |
| 9 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 9078 | 350 | 3177,30 | 1159,71 | 4130,49 | 296,45 | 3177,30 | 1159,71 | 4130,49 | 296,45 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 317,73 | 115,97 | 317,73 | 68,41 | 158,87 | 57,99 | 158,87 | 34,21 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 9078 | 60 | 89,54 | 32,68 | 544,68 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3584,57 | 1308,36 | 4992,90 | 364,84 | 3336,17 | 1217,70 | 4289,36 | 330,66 |  |
| 10 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 2390 | 350 | 836,50 | 305,32 | 1087,45 | 95,54 | 836,50 | 305,32 | 1087,45 | 95,54 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 83,65 | 30,53 | 83,65 | 22,05 | 41,83 | 15,27 | 41,83 | 11,03 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 2390 | 60 | 23,57 | 8,60 | 143,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 943,72 | 344,45 | 1314,50 | 117,59 | 878,33 | 320,59 | 1129,28 | 106,57 |  |
| 14 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 24079 | 350 | 11927,65 | 4353,59 | 15505,95 | 1002,20 | 11927,65 | 4353,59 | 11505,95 | 1002,20 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 1192,77 | 435,36 | 1192,77 | 231,28 | 596,39 | 217,68 | 596,39 | 115,64 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 24079 | 60 | 237,49 | 86,68 | 1444,79 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13357,91 | 4875,63 | 18143,51 | 1233,48 | 12524,04 | 4571,27 | 12102,34 | 1117,84 |  |
| 15 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 6636 | 350 | 2322,60 | 847,75 | 3019,38 | 226,37 | 2322,60 | 847,75 | 3019,38 | 226,37 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 232,26 | 84,78 | 232,26 | 52,24 | 116,13 | 42,39 | 116,13 | 26,12 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 6636 | 60 | 65,45 | 23,89 | 398,16 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2620,31 | 956,42 | 3649,80 | 278,61 | 2438,73 | 890,14 | 3135,51 | 252,49 |  |
| 16 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 8114 | 350 | 2839,90 | 1036,56 | 3691,87 | 269,41 | 2839,90 | 1036,56 | 3691,87 | 269,41 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 283,99 | 103,66 | 283,99 | 62,17 | 142,00 | 51,83 | 142,00 | 31,09 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 8114 | 60 | 80,03 | 29,21 | 486,84 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3203,92 | 1169,43 | 4462,70 | 331,58 | 2981,90 | 1088,39 | 3833,87 | 300,50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 2622 | 350 | 917,70 | 334,96 | 1193,01 | 102,88 | 917,70 | 334,96 | 1193,01 | 102,88 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 91,77 | 33,50 | 91,77 | 23,74 | 45,89 | 16,75 | 45,89 | 11,87 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 2622 | 60 | 25,86 | 9,44 | 157,32 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1035,33 | 377,90 | 1442,10 | 126,62 | 963,59 | 351,71 | 1238,90 | 114,75 |  |
| 18 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 8390 | 350 | 2936,50 | 1071,82 | 3817,45 | 277,08 | 2936,50 | 1071,82 | 3817,45 | 277,08 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 293,65 | 107,18 | 293,65 | 63,94 | 146,83 | 53,59 | 146,83 | 31,97 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 8390 | 60 | 82,75 | 694,27 | 503,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3312,90 | 1873,27 | 4614,50 | 341,02 | 3083,33 | 1125,41 | 3964,28 | 309,05 |  |
| 19 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 3311 | 350 | 1158,85 | 422,98 | 1506,51 | 126,15 | 1158,85 | 422,98 | 1506,61 | 126,15 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 115,89 | 42,30 | 115,89 | 29,11 | 57,95 | 21,15 | 57,95 | 14,56 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 3311 | 60 | 32,66 | 11,92 | 198,66 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1307,40 | 477,20 | 1821,06 | 155,26 | 1216,80 | 444,13 | 1564,56 | 140,71 |  |
| 20 | хоз.-питьевые нужды | чел. | 12913 | 350 | 4519,55 | 1649,64 | 5875,42 | 404,47 | 4519,55 | 1649,64 | 5875,42 | 404,47 | 1,2,3 |
|  | неучтенные расходы | % | - | 10,0/5,0 | 451,96 | 164,96 | 451,96 | 93,34 | 225,98 | 82,48 | 225,98 | 11,67 | 1,2,3 |
|  | полив | чел. | 12913 | 60 | 127,36 | 46,49 | 774,78 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5098,87 | 1861,09 | 7102,16 | 497,81 | 4745,53 | 1732,12 | 6101,40 | 416,14 |  |
|  | Всего: |  | 150247 | - | 63177,03 | 23723,66 | 87536,80 | 5155,92 | 57927,24 | 21489,20 | 71720,72 | 4224,35 |  |

- Количество расчетных дней в году: 365 – для населения; 60 – для полива.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» М.1986.